## Sheet1
（湛江霞山糖水店两层装修）智能报价表
付款方式为4、5、1：即进场之前4成，水电完工后5成，完工3天内验收付最后1成。
如有更换方案或增加需求（包括不限于工艺要求等）应提前说明更换，退/补差价；在成本允许范围内谁都想又便宜又好，但请理智。
（除防水、水电外）非安全项要国标及以上得提前说明，方案是按照预算做的，不是按国标以上做的（包括工艺）；标准参考市场单价验收，不存在一块钱干两块钱的标准。
装修这行报价路数不同，没漏项少数前提下总价相差不会超出百分之十（相差太多请谨慎）；要比价或发同行，麻烦删了我的单价，只留项目与数量；同行互踩太烦，不想惹闲气，谢了。
项目名称 |  | 施工内容/工艺/步骤/型号/标准 | 以下报价、方案、备注共属合同部分 整体项目（非人为）质保两年，厂保另算
|  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 人工与材料
一、综合项目（垃圾清理/成品保护/运输/保险/保洁）
装修垃圾清理与施工保护 |  | 全屋成品保护（已完工地砖、玻璃、门套、柜体）+施工垃圾装袋清运至物业指定点+施工期每日清理 | 平方 | 75 | 15 | 1125
完工开荒保洁 |  | 开荒+精细保洁：玻璃双面、地砖/地毯吸尘、柜体内部、灯具擦拭 | 平方 | 75 | 10 | 750
小计：综合 | [5 empty] | 1875
二、墙面基层（耐水腻子两遍打磨）
墙面腻子+乳胶漆（含基层处理） |  | 耐水腻子两遍+打磨（阴阳角顺直）+立邦/嘉宝莉工程乳胶漆喷涂（白色），含基层清理（不做底涂处理） | 平方 | 100 | 32 | 3200
小计：墙面基层 | [5 empty] | 3200
三、墙面饰面（乳胶漆/艺术漆/实木墙裙）
墙面艺术漆（局部重点墙） |  | 米白/燕麦色肌理艺术漆，两底两面，仅前台背景墙+一楼端景局部 | 平方 | 15 | 62 | 930
实木墙裙（深胡桃，高1.1m） |  | 橡胶木实木指接板18mm（泰国/马来 AA 级，胡桃色擦色）＋30×40木方基层＋实木压条＋木蜡油2遍（100%实木，满足『墙裙必须实木』） | 平方 | 8 | 420 | 3360
实木墙裙收口线条 |  | 橡胶木实木线条50×20mm，胡桃色，含上沿压条、阴阳角收口 | 米 | 8 | 40 | 320
小计：墙面饰面 | [5 empty] | 4610
四、天花（原顶/钢梁/管线喷白，不做吊顶）
原顶/钢梁/管线喷白 |  | 不吊顶：原混凝土顶+钢梁+明装管线清理、白色乳胶漆两遍喷涂（含管线遮蔽） | 平方 | 60 | 10 | 600
小计：天花 | [5 empty] | 600
五、地面（二楼方块地毯；不含一楼地面）
二楼方块地毯铺设 |  | 商用方块地毯500×500（尼龙/丙纶混纺PVC底，燕麦色），含胶水、收边、门口压条 | 平方 | 26 | 30 | 780
小计：地面 | [5 empty] | 780
六、楼梯（木纹瓷砖踏步/铁艺扶手/临空栏杆）
楼梯踏步/立板木纹瓷砖铺贴 |  | 木纹瓷砖200×1000（深胡桃木纹，中档品牌），踏步+立板，含找平、瓷砖胶、美缝、收边、防滑条，16级 | 级 | 26 | 100 | 2600
楼梯铁艺扶手+立柱 |  | 黑铁方管40×60×1.8扶手+40×40立杆，焊接打磨、防锈底漆+黑色氟碳漆，含安装 | 米 | 5.5 | 350 | 1925
二楼临空铁艺栏杆 |  | 黑铁立杆+顶部实木扶手（胡桃色），高1.05m，氟碳漆，含预埋/化学锚栓 | 米 | 4.5 | 350 | 1575
小计：楼梯 | [5 empty] | 6100
七、门头（钢架/饰面/发光字/灯箱/灯光）
门头骨架+木纹转印铝板饰面 |  | 40×40×2.0镀锌方通焊接骨架+膨胀螺栓固定+防锈+1.2mm木纹转印铝板饰面（非铝单板）+打胶收口 | 平方 | 7.2 | 240 | 1728
门头发光字+LOGO |  | 无边发光字（主字5个约0.6m）+副字8个（手作糖水·甜在霞山）+LOGO，含LED模组、变压器、背板、安装、防水 | 项 | 1 | 2200 | 2200
门头灯带/檐口灯 |  | LED灯带3000K+铝槽+防水电源，檐口+层板暗藏，含安装 | 米 | 8 | 40 | 320
门头筒灯 |  | 防水筒灯7W 3000K，开孔/安装/接线 | 个 | 6 | 25 | 150
小计：门头 | [5 empty] | 4398
八、门窗（12mm钢化玻璃门/左右折叠窗）
12mm钢化玻璃门（双开） |  | 12mm钢化玻璃双开门（1.4×2.6m），含地弹簧2套（中档国产）、不锈钢拉手、门夹、安装调试 | 平方 | 3.64 | 500 | 1820
左右折叠窗 |  | 铝合金左右折叠窗（1.4mm型材，5+5钢化玻璃），含五金、窗套、安装、打胶 | 平方 | 2.4 | 500 | 1200
小计：门窗 | [5 empty] | 3020
九、定制（前台柜/楠木台面/楼梯下柜/出餐台）
前台/收银台柜体 |  | 18mm多层板柜体+木饰面/烤漆门板+缓冲五金+踢脚+隐藏走线，L形总长2m | 项 | 1 | 1350 | 1350
前台楠木实木台面 |  | 普通香楠/水楠实木直拼板35-40mm厚×650mm宽（福建/四川楠木，合同锁定树种学名），倒圆边、木蜡油2遍、安装 | 米 | 1.8 | 950 | 1710
楼梯下储物小柜 |  | 18mm多层板+木饰面门板+普通五金，0.9W×1.2H×0.6D，含踢脚/层板 | 项 | 1 | 900 | 900
出餐台/操作台 |  | 304不锈钢台面1.2mm+不锈钢柜体，含制冰机位开孔、下围板、可调脚 | 项 | 1 | 1400 | 1400
小计：定制 | [5 empty] | 5360
十、水电（强电+弱电+开关插座+配电箱）
水电改造（强电+弱电+开关插座+配电箱） |  | 国标线管/铜线2.5-4平方，约40个点位；弱电网络/收银监控预留；32个公牛/西蒙/国际电工面板底盒；配电箱回路整理（总开+漏保+12-16回路） | 项 | 1 | 6800 | 6800
小计：水电 | [5 empty] | 6800
十一、灯具（轨道射灯/吊灯/壁灯/灯带）
照明灯具（轨道射灯/吊灯/壁灯/灯带） |  | 轨道射灯20套（黑色明装轨道+射灯）+藤艺/黄铜小吊灯8盏+复古壁灯6盏+LED灯带20m（含铝槽/电源；中档：雷士/欧普工程系列或中山灯饰定制），含安装辅料 | 项 | 1 | 3000 | 3000
小计：灯具 | [5 empty] | 3000
十二、厨卫（防水/蹲便/洗手台/厨房墙面砖/地漏五金）
卫生间防水 |  | K11防水涂料，地面满做+墙面1.8m，含阴阳角/管根加强、闭水试验48h | 平方 | 8.5 | 70 | 595
蹲便器+水箱 |  | 普通品牌蹲便器+水箱（东鹏/九牧），含安装、密封、给水连接 | 套 | 1 | 350 | 350
洗手台 |  | 陶瓷盆+龙头+角阀+下水+安装（不含镜柜） | 套 | 1 | 450 | 450
如有厨房墙面贴砖 |  | 400×800墙砖（中档品牌），瓷砖胶薄贴，含阳角、美缝（仅厨房；卫生间不贴砖） | 平方 | 0 | 110 | 0
地漏/五金/辅料 |  | 不锈钢防臭地漏2个、角阀、软管、玻璃胶等 | 项 | 1 | 300 | 300
小计：厨卫 | [5 empty] | 1695
十三、配套与其它（卫生间门/排风/洗涤池/镜子五金/措施费）
卫生间门（长虹玻璃门） |  | 铝合金窄框长虹玻璃门（8mm钢化），含门套、合页、门锁、安装 | 樘 | 1 | 800 | 800
厨房排风排气 |  | 160PVC排风管6m+不锈钢止逆阀+外墙开孔封堵，含安装 | 项 | 1 | 500 | 500
不锈钢洗涤池/拖把池（含龙头） |  | 304不锈钢单槽洗涤池0.6m+水龙头1套+角阀软管，含安装、打胶 | 项 | 0 | 480 | 0
卫生间镜子/五金挂件 |  | 银镜0.6×0.8m+毛巾架/纸巾盒/挂钩，含钻孔安装、防霉打胶 | 项 | 1 | 200 | 200
挑空5.7m顶面喷白措施费 |  | 5.7m挑空区移动脚手架搭拆、安全防护、照明及转移 | 项 | 0 | 800 | 0
小计：配套与其它 | [5 empty] | 1500
以上包工包料共计： | [5 empty] | 42938
（未报价项目中必要用到的基础项目，造价最多不能超出此项金额120%） 基础损耗；基础搬运；小额五金等；小改增项； |  |  |  | 0% |  | 0
（如有必要前期首签设计合同，不能同时包含，设计包括品牌广告等设计与增加造型细节，不能归为统一硬装）设计费 |  |  |  | 0 |  | 0
老客户先做后报价后加、零散无法估算单后加、亲朋等先做后加，基本服务费是：质保、零散等不做计算等的费用，不能讲价。 |  |  |  | 0% |  | 0
（非必要不开）税费 |  |  |  | 0% |  | 0
以上项目包工包料共计 | [5 empty] | 42938
新增项目另算；本次所列一口价：列表所含可换同等价位产品与服务；共 |  |  | 43000 |  |  | 元整
首付款进场 |  | 17200 | 第二期 | 21500 | 完工 | 4300
业主自购项（如有遗漏微信或其它渠道告知）：空调、厨房设备（电磁炉/冷柜/制冰机/水槽等）、家具（餐桌/餐椅）、窗帘、广告画面软装。一楼地面已完成，不在本次范围。
备注： |  | 每条声明的背后都有离谱的故事，正常等价交换，有问题商量着解决，相互尊重的人不必有任何心里压力。（例出这么多东西你可以想象我都到遇到过什么）
1 | 按期付款是对施工方和业主的双重基础保障，高质量施工离不开资金池的支持，双方都不要无故拖欠任何进度款，由此造成的一切后果拖欠方全责！
2 | 本工程报价费用不含税费，若需要开票，普票6%、专票13%的税点。（不是发票中的税点，而是我司综合成本，如成本发票等所需要收的综合费用。）
3 | 报价中注明、未注明项目均为业主自购项目；为维护双方利益，口头承诺不予兑现，以报价以及施工过程签署的增减项单为准；（因为成本问题口头约定局部变动增减配置不做另外计算。）
4 | 如有遗漏或增减项目，以爱果儿装饰统一标准单价为收费标准（参考市面价格加上设计、损耗、管理、税费等实际发生费用）；如发生先施工后报价业主不服价格则由业主找三家装修公司报价取中间价作为参考价。
5 | 本报价不含物业管理处需交的一切费用及装修期间所用水、电等基础费用。
6 | 甲方采购部分材料，材料运输搬楼等费用及质量验收必须业主自己负责，并保护好产品；如委托乙方施工人员或施工师傅代收，产品存在任何问题乙方不负责。
7 | 乙方采购部分材料，材料运输搬楼等费用及质量由乙方负责。
8 | 乙方设计方案经双方确认后按图施工，如果违反物业有关规定而被扣除保证金，乙方不负责。
9 | 如果遇到建筑墙体发生收缩变化而造成腻子粉爆裂导致漏水，属于自主损坏，乙方不负责。
10 | 关于楼层建筑水平等因素导致整体地台水泥浆加厚提高，增加造价成本，超出乙方常规范围7cm，如高出1厘米需补差价10元∕㎡，（设计风格各异,材质配置不尽相同,特殊工艺特殊处理。）
11 | 乳胶漆调色不保修（纯黑色除外）。
12 | 装修空间内任何有用或需要保留的物品必须提前说明并做好保护。
13 | 现场与施工设计无关物品一律视为工程垃圾，施工方有权自行处置，包括不限于清理、卖、送人、其它利用等；未提前说明根据设计需求拆除后，要回已被拆除物件则需要补交专项拆除费用。
14 | 在装修签约之前，报价表单和注意事项看过之后，甲方如有洁癖、强迫症等或特殊禁忌需要特别注意事项应提前告知，不然已发生之后再提赔偿，乙方概不负责。
15 | 例如：不能使用马桶、不能煮饭、不能睡、不能开空调等包括不限于常规施工期间会用到的基础设施或条件甲方应提前告知；如已发生再追究乙方不承担任何责任。
16 | 如有增项、改动方案、自然灾害、战争、台风等超出原计划、不可抗力情况，工期则不能按原来计算，应按实际情况合理增长合约日期，甲方不能以此为由要求赔付。
17 | 设计图作为施工参考方案，实际施工根据工程现场情况变通，不承诺百分百还原设计图，如甲方强制要求根据设计尺寸百分百还原与实际需求不符的项目乙方不承担任何责任。
甲方签名（盖章）： 日期： 年 月 日 乙方签名（盖章）：陈纳成 日期：2026 年11月03日

## 成本拆分
霞山糖水店两层装修报价 · 成本拆分表（人工/主材/辅料）
与「工程报价」同源同价（数据按 V7 单价优化后重编）：综合单价 = 人工 + 主材 + 辅料；金额 = 数量 × 综合单价。人工含小型机具与管理费，主材含材料损耗。本版损耗按客户设定为 0；末行合计与主表「以上项目包工包料共计」一致。
分部 | 项目 | 规格/工艺/型号 | 单位 | 数量 | 人工 | 主材 | 辅料 | 综合单价 | 金额 | 计价依据
综合 | 装修垃圾清理与施工保护 | 全屋成品保护（已完工地砖、玻璃、门套、柜体）+施工垃圾装袋清运至物业指定点+施工期每日清理 | 平方 | 75 | 9 | 2 | 4 | 15 | 1125 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
综合 | 完工开荒保洁 | 开荒+精细保洁：玻璃双面、地砖/地毯吸尘、柜体内部、灯具擦拭 | 平方 | 75 | 7 | 2 | 1 | 10 | 750 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
墙面基层 | 墙面腻子+乳胶漆（含基层处理） | 耐水腻子两遍+打磨（阴阳角顺直）+立邦/嘉宝莉工程乳胶漆喷涂（白色），含基层清理（不做底涂处理） | 平方 | 100 | 16 | 13 | 3 | 32 | 3200 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
墙面饰面 | 墙面艺术漆（局部重点墙） | 米白/燕麦色肌理艺术漆，两底两面，仅前台背景墙+一楼端景局部 | 平方 | 15 | 27 | 29 | 6 | 62 | 930 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
墙面饰面 | 实木墙裙（深胡桃，高1.1m） | 橡胶木实木指接板18mm（泰国/马来 AA 级，胡桃色擦色）＋30×40木方基层＋实木压条＋木蜡油2遍（100%实木，满足『墙裙必须实木』） | 平方 | 8 | 150 | 225 | 45 | 420 | 3360 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
墙面饰面 | 实木墙裙收口线条 | 橡胶木实木线条50×20mm，胡桃色，含上沿压条、阴阳角收口 | 米 | 8 | 18 | 15 | 7 | 40 | 320 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
天花 | 原顶/钢梁/管线喷白 | 不吊顶：原混凝土顶+钢梁+明装管线清理、白色乳胶漆两遍喷涂（含管线遮蔽） | 平方 | 60 | 5 | 4 | 1 | 10 | 600 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
地面 | 二楼方块地毯铺设 | 商用方块地毯500×500（尼龙/丙纶混纺PVC底，燕麦色），含胶水、收边、门口压条 | 平方 | 26 | 7 | 21 | 2 | 30 | 780 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
楼梯 | 楼梯踏步/立板木纹瓷砖铺贴 | 木纹瓷砖200×1000（深胡桃木纹，中档品牌），踏步+立板，含找平、瓷砖胶、美缝、收边、防滑条，16级 | 级 | 26 | 41 | 47 | 12 | 100 | 2600 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
楼梯 | 楼梯铁艺扶手+立柱 | 黑铁方管40×60×1.8扶手+40×40立杆，焊接打磨、防锈底漆+黑色氟碳漆，含安装 | 米 | 5.5 | 129 | 189 | 32 | 350 | 1925 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
楼梯 | 二楼临空铁艺栏杆 | 黑铁立杆+顶部实木扶手（胡桃色），高1.05m，氟碳漆，含预埋/化学锚栓 | 米 | 4.5 | 138 | 180 | 32 | 350 | 1575 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
门头 | 门头骨架+木纹转印铝板饰面 | 40×40×2.0镀锌方通焊接骨架+膨胀螺栓固定+防锈+1.2mm木纹转印铝板饰面（非铝单板）+打胶收口 | 平方 | 7.2 | 83 | 138 | 19 | 240 | 1728 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
门头 | 门头发光字+LOGO | 无边发光字（主字5个约0.6m）+副字8个（手作糖水·甜在霞山）+LOGO，含LED模组、变压器、背板、安装、防水 | 项 | 1 | 629 | 1336 | 235 | 2200 | 2200 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
门头 | 门头灯带/檐口灯 | LED灯带3000K+铝槽+防水电源，檐口+层板暗藏，含安装 | 米 | 8 | 16 | 20 | 4 | 40 | 320 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
门头 | 门头筒灯 | 防水筒灯7W 3000K，开孔/安装/接线 | 个 | 6 | 10 | 13 | 2 | 25 | 150 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
门窗 | 12mm钢化玻璃门（双开） | 12mm钢化玻璃双开门（1.4×2.6m），含地弹簧2套（中档国产）、不锈钢拉手、门夹、安装调试 | 平方 | 3.64 | 108 | 358 | 34 | 500 | 1820 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
门窗 | 左右折叠窗 | 铝合金左右折叠窗（1.4mm型材，5+5钢化玻璃），含五金、窗套、安装、打胶 | 平方 | 2.4 | 92 | 379 | 29 | 500 | 1200 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
定制 | 前台/收银台柜体 | 18mm多层板柜体+木饰面/烤漆门板+缓冲五金+踢脚+隐藏走线，L形总长2m | 项 | 1 | 420 | 780 | 150 | 1350 | 1350 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
定制 | 前台楠木实木台面 | 普通香楠/水楠实木直拼板35-40mm厚×650mm宽（福建/四川楠木，合同锁定树种学名），倒圆边、木蜡油2遍、安装 | 米 | 1.8 | 271 | 579 | 100 | 950 | 1710 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
定制 | 楼梯下储物小柜 | 18mm多层板+木饰面门板+普通五金，0.9W×1.2H×0.6D，含踢脚/层板 | 项 | 1 | 270 | 525 | 105 | 900 | 900 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
定制 | 出餐台/操作台 | 304不锈钢台面1.2mm+不锈钢柜体，含制冰机位开孔、下围板、可调脚 | 项 | 1 | 365 | 908 | 127 | 1400 | 1400 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
水电 | 水电改造（强电+弱电+开关插座+配电箱） | 国标线管/铜线2.5-4平方，约40个点位；弱电网络/收银监控预留；32个公牛/西蒙/国际电工面板底盒；配电箱回路整理（总开+漏保+12-16回路） | 项 | 1 | 2500 | 3700 | 600 | 6800 | 6800 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
灯具 | 照明灯具（轨道射灯/吊灯/壁灯/灯带） | 轨道射灯20套（黑色明装轨道+射灯）+藤艺/黄铜小吊灯8盏+复古壁灯6盏+LED灯带20m（含铝槽/电源；中档：雷士/欧普工程系列或中山灯饰定制），含安装辅料 | 项 | 1 | 943 | 1800 | 257 | 3000 | 3000 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
厨卫 | 卫生间防水 | K11防水涂料，地面满做+墙面1.8m，含阴阳角/管根加强、闭水试验48h | 平方 | 8.5 | 29 | 33 | 8 | 70 | 595 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
厨卫 | 蹲便器+水箱 | 普通品牌蹲便器+水箱（东鹏/九牧），含安装、密封、给水连接 | 套 | 1 | 100 | 215 | 35 | 350 | 350 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
厨卫 | 洗手台 | 陶瓷盆+龙头+角阀+下水+安装（不含镜柜） | 套 | 1 | 120 | 282 | 48 | 450 | 450 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
厨卫 | 如有厨房墙面贴砖 | 400×800墙砖（中档品牌），瓷砖胶薄贴，含阳角、美缝（仅厨房；卫生间不贴砖） | 平方 | 0 | 44 | 55 | 11 | 110 | 0 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
厨卫 | 地漏/五金/辅料 | 不锈钢防臭地漏2个、角阀、软管、玻璃胶等 | 项 | 1 | 60 | 220 | 20 | 300 | 300 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
配套与其它 | 卫生间门（长虹玻璃门） | 铝合金窄框长虹玻璃门（8mm钢化），含门套、合页、门锁、安装 | 樘 | 1 | 231 | 533 | 36 | 800 | 800 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
配套与其它 | 厨房排风排气 | 160PVC排风管6m+不锈钢止逆阀+外墙开孔封堵，含安装 | 项 | 1 | 146 | 323 | 31 | 500 | 500 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
配套与其它 | 不锈钢洗涤池/拖把池（含龙头） | 304不锈钢单槽洗涤池0.6m+水龙头1套+角阀软管，含安装、打胶 | 项 | 0 | 140 | 310 | 30 | 480 | 0 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
配套与其它 | 卫生间镜子/五金挂件 | 银镜0.6×0.8m+毛巾架/纸巾盒/挂钩，含钻孔安装、防霉打胶 | 项 | 1 | 70 | 115 | 15 | 200 | 200 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
配套与其它 | 挑空5.7m顶面喷白措施费 | 5.7m挑空区移动脚手架搭拆、安全防护、照明及转移 | 项 | 0 | 400 | 320 | 80 | 800 | 0 | 按客户2026-11-04调整后项目/单价
硬装合计（本报价明细全部计入） | [8 empty] | 42938 | Σ人工+主材+辅料；与主表「以上包工包料共计」金额一致
其中：人工合计 | [8 empty] | 15415.32 | Σ(数量×人单价)，硬装口径
其中：主材合计 | [8 empty] | 23316.52 | Σ(数量×主单价)，硬装口径
其中：辅料合计 | [8 empty] | 4206.16 | Σ(数量×辅单价)，硬装口径
合计（硬装） | [8 empty] | 42938
基础损耗 0% | [8 empty] | 0 | 与主表「基础损耗」栏一致（费率 0%）
以上项目包工包料共计（硬装，含 0% 损耗） | [8 empty] | 42938 | 应等于主表「以上项目包工包料共计」
单方造价（总计 ÷ 75㎡） | [8 empty] | 572.51 | 元/㎡；报价面积按 75㎡ 计（建筑面积 56㎡）

## 材料与工艺说明
霞山糖水店两层装修 · 材料与工艺说明
包工包料口径：人工 + 主材 + 辅料（人工含小型机具与管理费，主材含材料损耗）。本表按 V5 报价配置列示：同档次品牌可替换，签合同锁定品牌+型号+规格+颜色，进场三方验收；涉及安全的水电/防水/玻璃不得降档；本版按客户调整后的项目与单价重编。
序号 | 分部 | 部位 / 项目 | 材料 | 品牌 / 型号建议 | 规格 / 验收要点
1 | 综合 | 成品保护与垃圾清运 | 保护膜/石膏板/垃圾袋 | 普通成品保护材料 | 地面/门套/玻璃双层保护；垃圾袋装清运至物业指定点，施工期每日清理；75㎡；15元/㎡
2 | 综合 | 完工开荒保洁 | 保洁材料 | — | 开荒+精细保洁：玻璃双面、地砖/地毯吸尘、柜体内部、灯具擦拭；75㎡；10元/㎡
3 | 墙面基层 | 墙面腻子+乳胶漆（B01） | 耐水腻子+工程乳胶漆 | 立邦/雨虹/嘉宝莉（工程款） | 耐水腻子两遍打磨（平整度≤2mm/2m，阴阳角顺直）+工程乳胶漆喷涂（白色），含基层清理、不做底涂处理；100㎡；32元/㎡
4 | 墙面饰面 | 墙面艺术漆（B02） | 肌理艺术漆 | 中档（巴德士/美涂士同档） | 仅局部重点墙15㎡（前台背景/端景），两底两面，样板确认后施工；62元/㎡
5 | 墙面饰面 | 实木墙裙（B03） | 橡胶木实木指接板 | 泰国/马来橡胶木 AA 级（本地木业行） | 18mm双面砂光，30×40木方基层+实木压条，胡桃色擦色+木蜡油2遍；高1.1m，8㎡；420元/㎡；100%实木
6 | 墙面饰面 | 实木墙裙收口线条（B04） | 橡胶木实木线条 50×20mm | 与墙裙同材同批 | 上沿压条+阴阳角，45°拼角，无钉眼外露；8m；40元/m
7 | 天花 | 原顶/钢梁/管线喷白（B05） | 抗碱底漆+乳胶漆 | 立邦/雨虹（工程款） | 原混凝土顶+钢梁+明装管线清理、钢梁除锈点防锈后统一喷白两遍；60㎡；10元/㎡；不做吊顶
8 | 地面 | 二楼方块地毯（C01） | 商用方块地毯 500×500 | 中档（尼龙/丙纶混纺PVC底） | 500×500×6-8mm，B1防火，燕麦色；含胶水、收口条、门口压条；26㎡；30元/㎡
9 | 楼梯 | 楼梯踏步/立板木纹瓷砖（C02） | 木纹瓷砖 200×1000 | 中档品牌（东鹏/冠珠同档） | 深胡桃木纹，全瓷，R10防滑；瓷砖胶薄贴，美缝，收边条，防滑条；26级；100元/级
10 | 楼梯 | 楼梯铁艺扶手+立柱（C03） | 黑铁方管 40×60×1.8扶手+40×40立杆 | 本地铁艺厂 | 焊接打磨，防锈底漆+黑色氟碳漆，含安装；5.5m；350元/m
11 | 楼梯 | 二楼临空铁艺栏杆（C04） | 黑铁立杆+顶部实木扶手（胡桃色） | 本地铁艺厂+木作厂 | 高1.05m，氟碳漆，含预埋/化学锚栓；顶部实木扶手；4.5m；350元/m
12 | 门头 | 门头骨架+木纹转印铝板饰面（D01） | 镀锌方通+1.2mm木纹转印铝板 | 华岐/君诚同档方通；本地广告厂/铝单板厂 | 40×40×2.0镀锌方通满焊防锈+膨胀螺栓固定；1.2mm木纹转印铝板饰面（非铝单板）+打胶收口；7.2㎡；240元/㎡
13 | 门头 | 门头发光字+LOGO（D02） | 无边发光字（主字5个约0.6m+副字8个+LOGO） | 本地广告厂（中档LED模组） | 含LED模组、变压器、背板、安装、防水；3000K暖光；2,200元/项
14 | 门头 | 门头灯带/檐口灯（D03） | LED灯带+铝槽 | 中档LED | 3000K，IP65，铝槽+PC罩，檐口+层板暗藏，含安装；8m；40元/m
15 | 门头 | 门头筒灯（D04） | 防水筒灯 7W | 中档LED | 3000K，开孔75-85mm，IP65；6个；25元/个
16 | 门窗 | 12mm钢化玻璃门（D05） | 12mm白玻钢化 | 南玻/信义同档；地弹簧中档国产 | 12mm钢化双开门（1.4×2.6m），含地弹簧2套、不锈钢拉手、门夹、安装调试；3.64㎡；500元/㎡
17 | 门窗 | 左右折叠窗（D06） | 铝合金折叠窗（1.4mm型材+5+5钢化玻璃） | 凤铝/兴发同档型材 | 左右折叠，含五金、窗套、安装、打胶；2.4㎡；500元/㎡
18 | 定制 | 前台/收银台柜体（E01） | 18mm多层板柜体+木饰面/烤漆门板 | 千年舟/莫干山同档 E0；缓冲五金 | 含踢脚+隐藏走线，L形总长2m；1,350元/项
19 | 定制 | 前台楠木实木台面（E02） | 普通香楠/水楠实木直拼板 | 福建/四川楠木（合同锁定树种学名） | 35-40mm厚×650mm宽，倒圆边、木蜡油2遍、安装；1.8m；950元/延米
20 | 定制 | 楼梯下储物小柜（E03） | 18mm多层板+木饰面门板 | 与前台同色系 | 0.9W×1.2H×0.6D，含踢脚/层板、普通五金；900元/项
21 | 定制 | 出餐台/操作台（E04） | 304不锈钢台面1.2mm+不锈钢柜体 | 本地不锈钢加工厂 | 含制冰机位开孔、下围板、可调脚；1,400元/项
22 | 水电 | 水电改造（F01） | PVC阻燃线管+国标铜线+86型面板+配电箱 | 联塑/日丰同档；铜线珠江/金龙羽；面板公牛/西蒙/国际电工；配电箱正泰/德力西 | 2.5-4mm²铜线，约40点位；弱电网络/收银监控预留；32个面板底盒；配电箱回路整理（总开+漏保）；6,800元/项
23 | 灯具 | 照明灯具（G01） | 轨道射灯/小吊灯/壁灯/LED灯带 | 中档：雷士/欧普工程系列或中山灯饰定制 | 轨道射灯20套（黑色明装轨道+射灯）+藤艺/黄铜小吊灯8盏+复古壁灯6盏+LED灯带20m（含铝槽/电源），3000K，含安装辅料；3,000元/项
24 | 厨卫 | 卫生间防水（H01） | K11防水涂料 | 雨虹/德高同档 | 地面满做+墙面1.8m，两遍十字交叉，厚度≥1.5mm，闭水48h；8.5㎡；70元/㎡
25 | 厨卫 | 蹲便器+水箱（H02） | 水箱式蹲便器 | 东鹏/九牧 | 含存水弯、密封圈，坑距按现场，安装试水；350元/套
26 | 厨卫 | 洗手台（H03） | 陶瓷盆+龙头 | 箭牌/九牧 | 台盆+龙头+角阀+下水，含安装（不含镜柜）；450元/套
27 | 厨卫 | 如有厨房墙面贴砖（H04） | 400×800墙砖（中档品牌） | 东鹏/冠珠同档 | 瓷砖胶薄贴，含阳角、美缝（仅厨房；卫生间不贴砖）；110元/㎡；本项按客户调整暂列数量 0，发生按单价另计
28 | 厨卫 | 地漏/五金/辅料（H05） | 不锈钢防臭地漏 | 潜水艇/九牧同档 | 不锈钢防臭地漏2个、角阀、软管、玻璃胶等；300元/项
29 | 配套与其它 | 卫生间门（J01） | 铝合金窄框长虹玻璃门 | 本地门窗厂 | 8mm钢化长虹玻璃，含门套、合页、门锁、安装；800元/樘
30 | 配套与其它 | 厨房排风排气（J02） | 排气扇+止逆阀+160PVC管 | 金羚/正野同档 | 160PVC排风管6m+不锈钢止逆阀+外墙开孔封堵，含安装；500元/项
31 | 配套与其它 | 不锈钢洗涤池/拖把池（J03） | 304不锈钢单槽洗涤池0.6m+水龙头 | 九牧/箭牌同档或本地加工 | 含角阀软管、安装、打胶；480元/项；本项按客户调整暂列数量 0，发生按单价另计
32 | 配套与其它 | 卫生间镜子/五金挂件（J04） | 银镜+毛巾架/纸巾盒/挂钩 | 本地玻璃店 | 0.6×0.8m银镜，含钻孔安装、防霉打胶；200元/项
33 | 配套与其它 | 挑空5.7m顶面喷白措施费（J05） | 脚手架/安全防护 | — | 5.7m挑空区移动脚手架搭拆、安全防护、照明及转移；800元/项；本项按客户调整暂列数量 0，发生按单价另计
验收提示：墙面：腻子两遍打磨，平整度≤2mm/2m，阴阳角顺直；乳胶漆喷涂均匀、无流挂透底（不做底涂处理）。
验收提示：防水：闭水试验48h无渗漏；地漏排水坡度≥1%，无积水；厨房墙面贴砖空鼓率≤5%（本项暂列0）。
验收提示：水电：打压试验/绝缘电阻≥0.5MΩ；水电走向图拍照存档。
验收提示：楼梯/铁艺：26级踏步高差≤5mm；铁艺焊缝满焊、无毛刺，防锈底漆+黑色氟碳漆均匀。

## 报价说明
霞山糖水店两层装修 · 报价说明（V7 客户调整+单价优化版）
湛江爱果儿装饰 · 霞山糖水店两层装修 · 报价日期 2026-11-03 · 地址：湛江市霞山区银地商铺（临街两层商铺：一楼+钢结构夹层二楼）
一、项目与面积口径
1 | 项目名称 | 霞山糖水店两层装修（包工包料：人工+主材+辅料+小型机具+管理费）
2 | 项目地址 | 湛江市霞山区银地商铺（临街两层商铺：一楼+钢结构夹层二楼）
3 | 建筑面积 | 56㎡（商铺建筑面积）
4 | 一层套内 | 49㎡（一楼地面客户已完成，本次不施工、不报价）
5 | 二楼夹层套内 | 26㎡（钢结构夹层，二楼中庭挑空）
6 | 本次报价面积 | 按 75㎡ 计（49㎡ + 26㎡）；单方造价 = 总价 ÷ 75㎡
7 | 单方造价 | 硬装合计 42,938.00 元 ÷75㎡ = 572.51 元/㎡（本版损耗按客户设定为 0，含损耗合计与硬装合计相同；建筑面积56㎡口径 766.75 元/㎡）
8 | 设计风格 | 中古南洋 × 日杂田园：深胡桃木 + 奶油白墙 + 黄铜/暖光点缀 + 暖光 2700-3000K
9 | 计价方式 | 综合单价 = 人工 + 主材 + 辅料；金额 = 数量 × 单价，全部为公式，客户可直接改数量自动重算
10 | 价格口径 | 含人工 + 主材 + 辅料 + 小型机具 + 管理费；单价依据公司历史成交价 + 湛江 2026 市场合理中价
二、客户要求落地（V7 调整后做法与单价）
| 1 | 实木墙裙：橡胶木实木指接板（18mm，泰国/马来 AA 级，胡桃色擦色+木蜡油），满足「必须是实木」；420 元/㎡×8㎡（未调整）。
| 2 | 前台台面：普通香楠/水楠实木直拼板（35-40mm，倒圆边+木蜡油，合同锁定树种）；950 元/延米×1.8m。
| 3 | 门头：40×40 镀锌方通骨架 + 1.2mm 木纹转印铝板饰面（非铝单板）240 元/㎡×7.2㎡；无边发光字/LOGO 2,200 元/项；灯带 8m、筒灯 6 个。
| 4 | 铁艺：普通黑铁方管（楼梯扶手+立柱 5.5m、二楼临空栏杆 4.5m），防锈底漆+黑色氟碳漆；350 元/m。
| 5 | 地面/楼梯：二楼方块地毯 30 元/㎡×26㎡；楼梯木纹瓷砖 100 元/级×26 级（含找平/美缝/防滑条）；楼梯下储物小柜 900 元/项。
| 6 | 墙面：耐水腻子+工程乳胶漆 32 元/㎡×100㎡（按客户要求不做底涂处理）；艺术漆局部 15㎡×62 元/㎡；天花喷白 10 元/㎡×60㎡（不吊顶）。
| 7 | 门窗/定制：12mm钢化玻璃门 500 元/㎡、左右折叠窗 500 元/㎡；出餐台 1,400 元/项；灯具整套 3,000 元/项；卫生间防水 70 元/㎡、洗手台 450 元/套。
| 8 | 卫生间只刮腻子刷白、不贴墙砖；厨房排风排气 500 元/项；卫生间门 800 元/樘；水电改造合并计列 6,800 元。
| 9 | 以下 3 项本版按客户调整暂列数量 0，如有发生按单价另计：如有厨房墙面贴砖 110 元/㎡、不锈钢洗涤池/拖把池 480 元/项、挑空5.7m顶面喷白措施费 800 元/项。
| 10 | 家具（餐桌/餐椅）不包（业主自购）；专项报建/验收类项目不在本报价范围内，由业主自理。
三、报价范围（包工包料：人工 + 主材 + 辅料 · 按客户调整后清单）
1 | 包含 | 综合项目：装修垃圾清理与成品保护、完工开荒保洁
2 | 包含 | 墙面：耐水腻子两遍打磨+工程乳胶漆喷白（100㎡，不做底涂处理）、局部艺术漆 15㎡、实木墙裙 8㎡+实木收口线条 8m
3 | 包含 | 天花：客户要求不做吊顶；原顶/钢梁/管线清理+乳胶漆喷白 60㎡
4 | 包含 | 地面：二楼方块地毯 26㎡；不含一楼地面（客户已完成）
5 | 包含 | 楼梯：踏步/立板木纹瓷砖 26 级、铁艺扶手+立柱 5.5m、二楼临空铁艺栏杆 4.5m
6 | 包含 | 门头：骨架+木纹转印铝板饰面 7.2㎡、发光字+LOGO 1 项、灯带 8m、筒灯 6 个
7 | 包含 | 门窗：12mm钢化玻璃双开门 3.64㎡、左右折叠窗 2.4㎡（按现场复尺）
8 | 包含 | 定制：前台/收银台柜体 1 项、楠木实木台面 1.8m、楼梯下储物小柜 1 项、出餐台/操作台 1 项
9 | 包含 | 水电与灯具：水电改造（强电+弱电+开关插座+配电箱）1 项；照明灯具整套 1 项（含安装辅料）
10 | 包含 | 厨卫与配套：卫生间防水 8.5㎡、蹲便器+水箱、洗手台、地漏/五金、卫生间门、厨房排风 600 元、镜子/五金挂件；厨房墙面贴砖/洗涤池/挑空措施按客户调整暂列数量 0
11 | 说明 | 明细项目、数量、单价以「工程报价」表为准（共 33 项）
四、不含项（业主自购 / 另计）
| 1 | 一楼地面（客户已完成，本次不施工、不报价）
| 2 | 空调（风管机/挂机）、厨房设备（电磁炉、冷柜、制冰机、水槽等）
| 3 | 家具（餐桌/餐椅）、窗帘、广告画面软装、绿植、餐具摆件
| 4 | 税费：本报价不含税，开票另计（普票+6%、专票+13%，公司综合成本口径）
| 5 | 物业押金/装修保证金/装修期间水电费/管理费
| 6 | 报建、广告审批、门头报批等行政手续及费用（由业主自理，按实另计，工期另加）
| 7 | 设计费（另签设计合同，本表列0）；甲供设备的安装调试、甲供材料的搬运及保管
五、报价口径与调整说明
| 1 | 单价依据：公司历史成交价 + 湛江 2026 市场行情合理中价，逐项含人工 + 主材 + 辅料 + 小型机具 + 管理费；不照搬工序库高价、也不为凑总价压价。
| 2 | 本版按老板确认的 B 方案重编：33 项全部保留，仅对 16 项单价按行情优化下调（合计下调 3,785.50 元），不删项、不减项；详见「六、V7 单价优化说明」。
| 3 | 基础损耗：本版按客户设定为 0（损耗行金额为 0）；设计费、基本服务费、税费均为 0。以上项目包工包料共计 = 硬装合计 42,938.00 元。
| 4 | 明细单价与人工/主材/辅料拆分见「成本拆分」；材料品牌/工艺见「材料与工艺说明」。
六、V7 单价优化说明（项目全保留 · 只挤单价）
| 1 | 墙面艺术漆（局部重点墙）：原单价 80 元 → 现单价 62 元（数量 15.0）；下调 270.00 元
| 2 | 楼梯踏步/立板木纹瓷砖铺贴：原单价 110 元 → 现单价 100 元（数量 26.0）；下调 260.00 元
| 3 | 楼梯铁艺扶手+立柱：原单价 380 元 → 现单价 350 元（数量 5.5）；下调 165.00 元
| 4 | 二楼临空铁艺栏杆：原单价 380 元 → 现单价 350 元（数量 4.5）；下调 135.00 元
| 5 | 门头骨架+木纹转印铝板饰面：原单价 260 元 → 现单价 240 元（数量 7.2）；下调 144.00 元
| 6 | 门头发光字+LOGO：原单价 2,800 元 → 现单价 2,200 元（数量 1.0）；下调 600.00 元
| 7 | 12mm钢化玻璃门（双开）：原单价 600 元 → 现单价 500 元（数量 3.64）；下调 364.00 元
| 8 | 左右折叠窗：原单价 600 元 → 现单价 500 元（数量 2.4）；下调 240.00 元
| 9 | 前台楠木实木台面：原单价 1,050 元 → 现单价 950 元（数量 1.8）；下调 180.00 元
| 10 | 楼梯下储物小柜：原单价 1,200 元 → 现单价 900 元（数量 1.0）；下调 300.00 元
| 11 | 出餐台/操作台：原单价 1,650 元 → 现单价 1,400 元（数量 1.0）；下调 250.00 元
| 12 | 照明灯具（轨道射灯/吊灯/壁灯/灯带）：原单价 3,500 元 → 现单价 3,000 元（数量 1.0）；下调 500.00 元
| 13 | 卫生间防水：原单价 85 元 → 现单价 70 元（数量 8.5）；下调 127.50 元
| 14 | 洗手台：原单价 500 元 → 现单价 450 元（数量 1.0）；下调 50.00 元
| 15 | 卫生间门（长虹玻璃门）：原单价 900 元 → 现单价 800 元（数量 1.0）；下调 100.00 元
| 16 | 厨房排风排气：原单价 600 元 → 现单价 500 元（数量 1.0）；下调 100.00 元
| 17 | 合计下调 3,785.50 元（项目全保留、只下调单价；依据公司历史成交价与湛江行情，不改变项目范围）。
七、其他说明
| 1 | 本版按客户调整后的项目与单价重编；可选项（如项目放弃、材料升级等）如后续需要，另行报价确认，不并入本报价。
| 2 | 表内数量为 0 的项目为暂列项（如有厨房墙面贴砖、不锈钢洗涤池、挑空措施费），发生时按本表单价另计，未发生不计费。
八、增减项结算方式
| 1 | 本报价数量按图纸与现场暂估，最终以现场复尺为准；表内项目按「单价 × 实际完成工程量」结算。
| 2 | 增项/减项一律按本表统一单价（爱果儿装饰统一标准单价）结算，参考市面价格加设计、管理、税费等实际发生费用；已施工项目不因客户原因减少。
| 3 | 付款方式4、5、1：进场前4成，水电完工后5成，完工3天内验收付最后1成（本表按一口价拆分 17,200.00 / 21,500.00 / 4,300.00 元）。
| 4 | 一口价：列表所含项目及同等价位产品与服务；更换品牌/型号按实退补差价；变更方案需提前书面（微信）确认，口头承诺不予兑现。
| 5 | 报价有效期：自报价日（2026-11-03）起30天；逾期材料价波动按最新报价调整。
九、工期 / 质保 / 开票 / 验收
| 1 | 工期：约 40 个日历天（含门头/定制件生产周期；报建手续另加，以合同为准）。
| 2 | 质保：整体项目（非人为）质保两年，厂保另算；水电/防水质保以合同约定为准；灯具/五金按厂家质保。
| 3 | 开票：本报价不含税；如开票，普票+6%、专票+13%税点（按公司综合成本口径，非发票税点）。
| 4 | 验收：参考市场单价与国标验收；隐蔽工程留影像（水电走向图、打压/闭水/通球记录），材料合格证随货移交。
| 5 | 报价文件组成：「工程报价」「成本拆分」「材料与工艺说明」「报价说明」+ 主表备注17条，共同构成报价文件及合同附件。
本报价说明与「工程报价」「成本拆分」「材料与工艺说明」及主表备注 17 条共同构成报价文件，为合同组成部分。